## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на поставку мембранныого(ых) бака(ов) и дополнительного оборудования к ним
№ п/п | Общие данные (нужное отметить галочкой)
1
1.1 | Адрес объекта
1.2 | Название компании
1.3 | Контактное лицо
1.4 | Телефон
1.5 | E-mail
1.6 | Наличие проектной документации | Есть | Нет
2 | Характеристики системы
2.1 | Тепловая мощность системы (кВт)
2.2 | Объем теплоносителя в системе (л)
2.3 | Макс. температура в системе (0 С) (может быть выше или равна раб. тем-ре на подаче)
2.4 | Мин. температура в системе (0 С) (в системах отопления, как правило, равна 10-20 °С)
2.5 | Рабочая температура на подаче (0 С)
2.6 | Рабочая температура на обратке (0 С)
2.7 | Статическая высота (м)
2.8 | Давление заполнения системы (бар) ( наша рекомендация Pст+Pнас.пара+ 0,5 бар)
2.9 | Давление срабатывания предохранительного клапана в системе Psv (бар)
2.10 | Концентрация антифриза %
2.11 | Поток подпитки (м3/ч) (требуется при подборе установок поддержания давления)
2.12 | Располагаемое давление подпитки (бар) (требуется при подборе установок поддержания давления)
2.13 | Ограничения по габаритам: | высота не более (мм) |  | ширина не более (мм)
2.14 | Комментарии:
3 | Контактные лица
3.1 | От ООО ПИК "ЭкоТех" |  | От